| ## C.E.T. Govora | DEX | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

## F-7.5.3-06, Rev.0										A.2.15.2

## DATE DE EXPLOATARE

privind C.E.T. Govora

| Nr. Crt. | Marimea |  |  |  |  | U.M | Anul |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| 1. | Caldura sub forma de apa fierbinte | productie anuala |  |  |  | Gcal/an | 413510 | 408359 | 394761 |  |  |
|  |  | productie anuala termoficare |  |  | priza urbana | Gcal/an | 401270 | 398772 | 387540 |  |  |
|  |  |  |  |  | priza ind. P= 13 bar | Gcal/an | 12240 | 9587 | 7221 |  |  |
|  |  |  |  |  | priza ind. P= ….. bar | Gcal/an | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | productie anuala virf |  |  |  | Gcal/an | 12240 | 9587 | 7221 |  |  |
| 2. | Caldura sub forma de abur cu p=13bar 1) | productie anuala |  |  |  | Gcal/an | 1117054 | 956006 | 1169830 |  |  |
|  |  | productie anuala termoficare industriala |  |  |  | Gcal/an | 1117054 | 956006 | 1169830 |  |  |
|  |  | productie anuala virf |  |  |  | Gcal/an |  |  |  |  |  |
| 3. | Caldura sub forma de abur cu p=30-35bar 1) | productie anuala |  |  |  | Gcal/an | 159222 | 240794 | 275239 |  |  |
|  |  | productie anuala termoficare industriala |  |  |  | Gcal/an | 159222 | 240794 | 275239 |  |  |
|  |  | productie anuala virf |  |  |  | Gcal/an |  |  |  |  |  |
| 4. | Caldura sub forma de abur cu p=6bar1) | productie anuala |  |  |  | Gcal/an | 240254 | 259789 | 273403 |  |  |
|  |  | productie anuala termoficare industriala |  |  |  | Gcal/an | 240254 | 259789 | 273403 |  |  |
|  |  | productie anuala virf |  |  |  | Gcal/an |  |  |  |  |  |
| 5. | Apa adaos circuit apa fierbinte | debit maxim |  |  |  | m3/h | 200 | 180 | 170 |  |  |
|  |  | cantitate anuala |  |  |  | m3/an | 625431 | 443041 | 451311 |  |  |
| 6. | Energie electrica | productie anuala | totala |  |  | MWh/an | 747502 | 694063 | 744803 |  |  |
|  |  |  | termoficare |  |  | MWh/an | 480778 | 475301 | 542572 |  |  |
|  |  |  | condensatie |  |  | MWh/an | 266724 | 218762 | 202231 |  |  |
|  |  | consum serv. proprii |  | total |  | MWh/an | 165536 | 165888 | 177715 |  |  |
|  |  |  |  | pompare apa fierbinte |  | MWh/an | 4368 | 5067 | 4075 |  |  |
|  |  | livrata |  |  |  | MWh/an | 581966 | 528175 | 567087 |  |  |

1) exclusiv cantitatile folosite pentru prepararea apei fierbinti.