| ##### Oras Rm. Valcea | ##### CIRCUIT PRIMAR | ##### Fila |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica primara pentru incalzire si acm.

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
|  | 2 X DN 38 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 1" | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 2 X DN 32 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 38 |  | 38 |  |  |
|  | 2 X DN 140 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 48 |  | 48 |  |  |
|  | 2 X DN 133 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 24 |  | 24 |  |  |
|  | 2 X DN 42 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 2 X DN 57 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 139.5 |  | 139.5 |  |  |
|  | 2 X DN 76 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 246 |  | 246 |  |  |
|  | 2 X DN 34 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 45 |  | 45 |  |  |

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.