## ANEXA NR 1  LA  HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN NR 64 DIN 30.04.2007

| Nr. crt. | Denumirea bunului | # Cod de clasificare | # Date tehnice ale bunului | Valoare de inventar (RON) | Situatia juridică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conductă tur termoficare oraş , de la colectorul staţiei de pompare treapta a II a la stâlpul 136 | 1.9.2.1. | Tehnice :L=1,8 km; Dn=800mm Descriptive:P355NH - TC2ACf.SREN10217 Pmax=12bar;Tmax=150 C Adresa ;municipiul Râmnicu –Vâlcea | 2.736.242,22 | proprietatea publică a judeţului Vâlcea |

PREŞEDINTE ,

Dumitru Buşe